附件：拟招标采购试验仪器的明细表

| 包件一 ——实验设备（全部显示） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微机电液伺服万能试验机(1级) | WAW-1000B | 台 | 1 |
| 2 | 微机电液伺服万能试验机(1级) | WAW-300B | 台 | 1 |
| 3 | 微机电液伺服万能试验机(1级) | WAW-100B | 台 | 1 |
| 4 | 微机电液伺服压力机(电动丝杆) | DYE-2000AD | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋反向弯曲试验机 | GW-40B含弯头 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑控制水泥抗折抗压一体机 | DYE-300B | 台 | 1 |
| 7 | 钢筋保护层厚度自动测定仪 | ZBL-R630扫描型 | 台 | 1 |

包件二清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千分表 | 0-1mm | 个 | 4 |
| 2 | 电动连续式标点机 | 0.5-1.0 | 个 | 1 |
| 3 | 电子秤 | JS15-0.1g | 个 | 1 |
| 4 | 水泥负压筛 | 0.045mm | 台 | 1 |
| 5 | 混凝土抗折夹具 | 150*550 | 台 | 1 |
| 6 | 水泥抗压夹具 | 40mm*40mm | 台 | 1 |
| 7 | 干燥器 | 300mm | 个 | 1 |
| 8 | 水泥方孔筛 | 0.9mm | 个 | 1 |
| 9 | 李氏比重瓶 | 250ml | 个 | 4 |
| 10 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 台 | 1 |
| 11 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 |
| 12 | 分析天平 | 200g/0.001g | 台 | 1 |
| 13 | 水泥标准养护箱 | SHBY-40B | 台 | 1 |
| 14 | 水泥标准砂（ISO） |  | 袋 | 10 |
| 15 | 比表面积仪 | FBT-9 | 台 | 1 |
| 16 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A型 | 台 | 1 |
| 17 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 个 | 12 |
| 18 | 雷氏夹 |  | 盒 | 1 |
| 19 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 个 | 1 |
| 20 | 维卡仪及附件 | / | 套 | 1 |
| 21 | 胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
| 22 | 胶砂振实台 | ZT-96 | 台 | 1 |
| 23 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 台 | 1 |
| 24 | 沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
| 25 | 低温恒温水浴 | 型号0506（100℃/0.1℃ | 台 | 1 |
| 26 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150 | 台 | 1 |
| 27 | 抽湿机 | 20m2房间 | 台 | 1 |
| 28 | 专用量水器 | 225mL | 个 | 1 |
| 29 | 专用量水器 | 140-170mL | 个 | 1 |
| 30 | 砝码 | 2kg | 个 | 1 |
| 31 | 玻璃板 | 直径约80mm、厚4-5mm | 块 | 4 |
| 32 | 电动摇筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |
| 33 | 砂、石料漏斗 | 堆积密度用 | 个 | 2 |
| 34 | 新标准砂筛（方孔） | φ300 | 套 | 1 |
| 35 | 新标准石筛（方孔） | φ300 | 套 | 1 |
| 36 | 石子压碎值测定仪 | 满足规范要求 | 个 | 1 |
| 37 | 碎石针片状规准仪 | 满足规范要求 | 套 | 1 |
| 38 | 自动砂当量仪 | SD-Ⅱ | 台 | 1 |
| 39 | 饱和面干试模 | 满足规范要求 | 套 | 1 |
| 40 | 烘箱 | 101-2A | 台 | 1 |
| 41 | 电子计重秤 | 30Kg/1g | 台 | 1 |
| 42 | 容积升 | 1-50L | 套 | 1 |
| 43 | 浸水天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 |
| 44 | 电子天平 | 1000g/0.01 | 台 | 1 |
| 45 | 亚甲蓝搅拌器 | 满足规范要求 | 套 | 1 |
| 46 | 亚甲蓝试剂 | 满足规范要求 | 瓶 | 4 |
| 47 | 水泥标准砂 | ISO | 袋 | 10 |
| 48 | 细集料棱角性试验仪 | 满足规范要求 | 台 | 1 |
| 49 | 容量瓶 | 500L | 个 | 2 |
| 50 | 容量瓶 | 1000L | 个 | 2 |
| 51 | 细集料压碎值指标试模 | 77*70 | 个 | 1 |
| 52 | 不锈钢方盘 | 大、中、小 | 套 | 5 |
| 53 | 多功能电动击实仪 | JZ-2A | 台 | 1 |
| 54 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 1 |
| 55 | 数显液塑限联合测定仪 | LG-100D | 台 | 1 |
| 56 | 路面材料强度仪 | MQS-2 | 台 | 1 |
| 57 | 液压脱模器 | 20t | 台 | 1 |
| 58 | 测力环 | 30KN | 个 | 1 |
| 59 | 测力环 | 7.5KN | 个 | 1 |
| 60 | CBR测试装置附件 | LQ-C | 套 | 3 |
| 61 | 浸水膨胀附件 | LQ-P | 套 | 3 |
| 62 | 手动击实仪 | 满足规范要求 | 个 | 1 |
| 63 | 土壤筛 | φ300 | 套 | 1 |
| 64 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 |
| 65 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 |
| 66 | 分析天平 | 200g/0.0001g | 台 | 1 |
| 67 | 电子天平 | 200g/0.001g | 台 | 1 |
| 68 | 电子秤 | 100kg/5g | 台 | 1 |
| 69 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 4 |
| 70 | 百分表 | 0.01mm | 个 | 3 |
| 71 | 铝盒 | 小 | 个 | 20 |
| 72 | 铝盒 | 大 | 个 | 100 |
| 73 | 搪瓷杯 | 1000mL | 个 | 9 |
| 74 | 酒精 | 1000mL，95% | 个 | 8 |
| 75 | 砂浆保水率试模及配件 |  | 套 | 1 |
| 76 | 气泵 | 带气枪 | 台 | 1 |
| 77 | 脱模气枪 |  | 把 | 4 |
| 78 | 坍落度筒 | 10*20*30加厚 | 套 | 2 |
| 79 | 砼贯入阻力仪 |  | 台 | 1 |
| 80 | 混凝土磁力振动台 | 一平方 | 台 | 3 |
| 81 | 水泥净浆流动度测定仪 |  | 台 | 1 |
| 82 | 砼抗压试模 | 150*150*150 | 组 | 100 |
| 83 | 砼抗折试模 | 150*150*550 | 组 | 4 |
| 84 | 水泥净浆试模 | 40*40*160 | 个 | 24 |
| 85 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 个 | 24 |
| 86 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300 | 个 | 6 |
| 87 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-2方圆二用 | 套 | 1 |
| 88 | 扩展度试验仪 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 89 | 强制式混凝土搅拌机 | HWJ60 | 台 | 1 |
| 90 | 砂浆分层度测定仪 | / | 台 | 1 |
| 91 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 台 | 1 |
| 92 | 电子台秤 | 150KG/10G | 台 | 1 |
| 93 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 台 | 1 |
| 94 | 水泥压浆剂高低速搅拌机 | SYJ-10 | 台 | 1 |
| 95 | 砂浆搅拌机 | SJD-15 | 台 | 1 |
| 96 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 |
| 97 | 电子秤 | 30kg/1g | 台 | 1 |
| 98 | 试样筒 | 5L带盖 | 个 | 2 |
| 99 | 智能喷淋养护室空调 | 5P | 台 | 1 |
| 100 | 智能喷淋养护室喷淋设备 |  | 套 | 1 |
| 101 | 智能喷淋养护室控制系统 |  | 套 | 1 |
| 102 | 智能喷淋养护室空调 | 3P | 台 | 1 |
| 103 | 智能喷淋养护室喷淋设备 |  | 套 | 1 |
| 104 | 智能喷淋养护室控制系统 |  | 套 | 1 |
| 105 | 移液管 | 2ml | 支 | 4 |
| 106 | 移液管 | 5ml | 支 | 4 |
| 107 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 4 |
| 108 | 亚甲蓝 | 纯度不低于98.5% | 瓶 | 8 |
| 109 | 定量滤纸 | 直径12.5 | 盒 | 4 |
| 110 | 无水氯化钙 |  | 瓶 | 4 |
| 111 | 丙三醇 |  | 瓶 | 4 |
| 112 | 甲醛溶液 |  | 瓶 | 4 |
| 113 | 塑料桶 | 5L | 个 | 4 |
| 114 | 酒精 | 分析纯 | 瓶 | 10 |
| 115 | 酚酞试剂 |  | 瓶 | 2 |
| 116 | 硅胶（干燥剂） |  | 瓶 | 4 |
| 117 | 凡士林 |  | 瓶 | 2 |
| 118 | 黄油 |  | 罐 | 2 |
| 119 | 广口瓶 | 100-500ml | 套 | 2 |
| 120 | 烧杯 | 250-1000ml | 套 | 2 |
| 121 | 沸煮箱防雾罩 |  | 台 | 1 |
| 122 | 量筒 | 5-1000ml | 套 | 2 |
| 123 | 滴定设备 |  | 套 | 1 |
| 124 | 大肚移液管 | 10ml | 根 | 4 |
| 125 | 洗耳球(大、中、小) |  | 套 | 2 |
| 126 | 玻璃棒 |  | 支 | 10 |
| 127 | 废液缸 | PVC材质 | 个 | 3 |
| 128 | 不锈钢饭盒 | 中 | 个 | 24 |
| 129 | 3米直尺 | 满足规范要求 | 把 | 1 |
| 130 | 2米直尺 | 满足规范要求 | 把 | 1 |
| 131 | 不锈钢直角尺 | 0-50cm | 把 | 1 |
| 132 | 贝壳曼梁(弯沉仪) | 5.4m | 台 | 1 |
| 133 | 坡度尺 |  | 把 | 1 |
| 134 | 灌砂筒 | φ200 | 套 | 3 |
| 135 | 灌砂筒 | φ150 | 套 | 3 |
| 136 | 压实度用标准砂 | 0.3～0.6mm | 袋 | 6 |
| 137 | 水泥浆比重计 | NB-1 | 台 | 1 |
| 138 | 碳化深度测量仪 | 带酚酞 | 台 | 1 |
| 139 | 混凝土回弹仪 | ZCA-3 | 台 | 2 |
| 140 | 回弹仪钢砧(标定用) | 满足规范要求 | 个 | 2 |
| 141 | 轻型触探仪 | 10Kg | 套 | 1 |
| 142 | 荷兰触探仪 | 10.35Kg | 套 | 1 |
| 143 | 泥浆三件套 |  | 套 | 3 |
| 144 | 钢直尺 | 0-50cm | 把 | 4 |
| 145 | 塞尺 | 0-15 | 把 | 2 |
| 146 | 数显游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 2 |
| 147 | 万能角度尺 | 0-320° | 把 | 1 |
| 148 | 电炉 | 2KW | 台 | 1 |
| 149 | 比重瓶 |  | 个 | 1 |
| 150 | 干湿度计（数显） |  | 个 | 12 |
| 151 | 精密温度计 | 0-50/0.1℃ | 支 | 10 |
| 152 | 读数显微镜 | 150X | 台 | 1 |
| 153 | 金刚石钻头 | 100mm*400mm | 个 | 2 |
| 154 | 数显温度计 | 满足规范要求 | 支 | 8 |
| 155 | 红外温度计 | 满足规范要求 | 支 | 4 |
| 156 | 秒表 | 满足规范要求 | 个 | 2 |
| 157 | 高温电阻炉 | SX-5-12 | 台 | 1 |
| 158 | 电子天平 | 500g/0.01g | 台 | 1 |
| 159 | 扭矩扳手 | 150-450 | 套 | 1 |
| 160 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 支 | 6 |
| 161 | 干湿温度计 | 272-A/0.5℃ | 支 | 2 |
| 162 | 楔形塞尺 | 1-15mm(0.1) | 把 | 2 |
| 163 | 数显电子游标卡尺 | 0-500cm | 把 | 1 |
| 164 | 数显回弹仪 | ZC3-T | 台 | 2 |
| 165 | 研钵 |  | 各 | 2 |
| 166 | 滤纸 | ɸ150 | 盒 | 10 |
| 167 | 玻璃板 | 400*400mm | 块 | 4 |
| 168 | 水银 | 250g | 瓶 | 1 |
| 169 | 玻璃棒 | 20公分长 | 根 | 5 |
| 170 | 钢锤 | 4P | 把 | 2 |